## budynki
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i niektórych budowli w Powiecie Zgierskim
lp. |  |  |  | przeznaczenie budynku/ budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | wartość podana przez jednostki | rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O) | WARTOŚĆ | wartosc na rok 2019 | NR TABELI | WARTOSCI NA ROK 2020 | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | remonty (dot. Budynków starszych niż 50 - lat) | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | Powieżchnia uzytkowa w m2 | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE) | UWAGA | DODATKOWE INFORMACJE | NR Z SEKOCENBUDU | CENA MINIMALNA | CENA MAX. | CENA ŚREDNIA
|  | Zmiana | [13 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) |  | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu |  | Budynek biurowy | biurowy | TAK |  | 1970 | 9218000 | O | 11414610.3 | 12224899.2 | BCU 4.1220.136 | 12648293.4 | MONITORING, czujki włamaniowe i dymu, hydranty, gaśnice | Zgierz ul. Sadowa 6a | cegła | płyty DZ3 | Płyty DZ3 | - | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | 2433.3 | 5 | TAK | TAK |  |  | BCU 4.1220.136 | 3417 | 8050 | 5198
2 |  |  | Budynek biurowy | biurowy | TAK |  | 1950 | 3918482.87 | KB | 3918482.87 | 3918482.87 |  | 13590690.8 | MONITORING, czujki włamaniowe i dymu, hydranty, gaśnice | Zgierz ul. Długa 49 | cegła | odcinkowe na belkach stalowych oraz płyty ŁPS | Płyty DZ3 | TAK w 2015r. | bardzo dobry | dobry | bardzo dory | dobra | bardzo dobry | bardzo dobra | 2614.6 | 5,6,4 | TAK częściowo | TAK |  |  | BCU 4.1220.136 | 3417 | 8050 | 5198
3 | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu |  | biurowo - administracyjny | administracja, obsługa osób bezrobotnych | TAK |  | 1988 | 3003000 | O | 4929771.9 | 5279721.6 | BCU 4.1220.136 | 5462578.2 | gaśnice proszkowe szt. 6, śniegowe szt. 1, hydranty szt. 5, system alarmowy | 95-100 Zgierz, ul. Barona 10 | cegła | beton | stropodach, papa | - | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 1050.9 | 3 | tak | nie |  |  | BCU 4.1220.136 | 3417 | 8050 | 5198
4 | Dom Pomocy Społecznej Rąbień - Fundacja Osób Aktywnych Społecznie |  | Budynek administracyjno-gospodarczy z kotłownią | warsztat, kotłownia, administracja | tak | nie | 1974 | 872000 | O | 1630569 | 3693698.16 | BCU 4.1252.156 | 3693698.16 | gaśnice, czujniki, dozór | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | dobry | 591 | 1 | tak | nie | wartość inwestycji ogółem 2821698,16 | termomodernizacji podległy | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
5 |  |  | Budynek gosp. z pomieszczeniami WTZ | pralnia, garaż, pomieszczenie sanitarne, pomieszczenia WTZ | tak | nie | 1974 | 344000 | O | 579390 | 623490 | BCU 4.1252.156 | 643020 | gaśnice, czujniki, ochrona | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 2-spadowy, blacha | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry |  | dobry | 210 | 1 | nie | nie |  | budynki z wyłączniem bud. Służby zdrowia i hydroterapii (brak ocieplenia budynku) : | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
6 |  |  | Budynek mieszk. Hotel | pokoje mieszkalne | tak | nie | 1974 | 1721000 | O | 2239800 | 2386800 | BCU 4.1130.156 | 2465400 | gaśnice, czujki, ochrona | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry |  | dobry | 600 | 2 | tak | tak |  | ocieplenie ścian zewn, stropo- | BCU. 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
7 |  |  | Budynek portierni | dla pracownikow ochrony, pomieszczenie sanitarne | tak | nie | 1989 | 89000 | O | 126914 | 136574 | BCU 4.1252.156 | 140852 | gaśnice, czujki, ochrona | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | dobry | dostateczny |  | dobry | 46 | 1 | nie | nie |  | dachów, częściowa wymiana stolarki okiennej, | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
8 |  |  | Budynek służby zdrowia (hydroterapia) | pokoje mieszkalne, socjalne, sale gimnastyczne | tak | nie | 1996 | 4669000 | O | 7032972 | 7494552 | BCU 4.1130.156 | 7741356 | gaśnice, czujki, ochrona | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry |  | dobry | 1884 | 3 | tak | tak | ten budynek nie był docieplany | nowy kompaktowy węzeł ciepł. | BCU. 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
9 |  |  | Budynek służby zdrowia i socjalny | pokoje mieszkalne, pracownicze | tak | nie | 1974 | 4461000 | O | 6719400 | 7160400 | BCU 4.1130.156 | 7396200 | gaśnice, czujki, ochrona | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry |  | dobry | 1800 | 3 | tak | tak |  | wym. oświetlenia na energooszcz | BCU. 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
10 |  |  | Łącznik kl. Schod | pokoje socjalne, pomieszczenie komunikacyjne | tak | nie | 1991 | 598000 | O | 689750 | 742250 | BCU 4.1252.156 | 765500 | ochrona, gaśnice, czujki | Rąbień AB 59 | cegła | żelbetowy | 1-spadowy, papa | - | dobry | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry |  | dobry | 250 | 1 | nie | nie |  | wymiana inst. zewn. CO, instalacje | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
11 |  |  | Budynek gospodarczy murowany | budynek gospodarczy | tak | nie | 1974 | 29099 | O - podana przez Zamawiającego | 29099 | 29099 | BCU 4.1252.156 | 134728 | ochrona, gaśnice, | Rąbień AB 59 | cegła | brak | 1 - spadowy, pokrycie faliste | - | dostateczny | brak | brak | dostateczny |  |  | 44 | 1 | nie | nie |  | pomp ciepła | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
12 | Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego |  | Młodzieżowy Dom Kultury | budynek szkolny | tak | nie | ok.1830r | 800000 | O | 1698142 | 1818688 | BCU 4.1220.136 | 1881676 | gaśnice 8 szt-proszkowe, od strony ulicy żaluzje antywłamaniowe - 6 szt, od strony podwórka zaluzje drzwiowe antywłamaniowe, w oknach ktaty metalowe. | Zgierz ul.Długa 42 | cegła | betonowe | konstrukcja drewniana,papa | 2007 i 2008r - remont pracowni fotograficznej, remont ścian zewnętrznych - 20.000 zł; 2009r - wymiana stolarki okiennej - 17.000 zł | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie posiadamy | dobry | 362 | 2 | tak | nie |  |  | BCU 4.1220.136 | 3417 | 8050 | 5198
13 | Dom Dziecka w Grotnikach |  | budynek główny | mieszkalny | tak |  | 1985 | 4541000 | O | 6357299 | 6774534 | BCU 4.1130.156 | 6997627 | gaśnice,hydranty,kraty na parterze | Jedlicze A ul. Graniczna 1 | pustak | beton | stropodach papa | - | dobry | dobry | dobry | b.dobry |  | dobry | 1703 | 2 | tak | nie |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
14 | Dom Dziecka w Dąbrówce |  | budynek mieszkalny | mieszkalne | TAK |  |  | 1953000 | O | 2460793.6 | 2622297.6 | BCU 4.1130.156 | 2708652.8 | zabezpieczenia p.poż.: hydranty 25, gaśnice GP szt. 7, system sygnalizacji przeciwpożarowej, monitorin pożarowy; przecikradzieżowe: kraty w oknach na parterze, dozór pracowniczy całodobowy, system alarmowy w budynku; | 95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1 | cegła | beton | blachodachówka | - | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 659.2 | 2 | tak | nie |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
15 | Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki |  | Budynek szkoły | nauka w szkole publicznej | tak |  | 1970 | 3197000 | O | 2727564 | 3197000 | BCU 4.1263.221 | 3197000 | gaśnica proszkowa 17 sztuk, gaśnica planowa 7 sztuk, koce przeciwpożarowe 5 sztuk, hydranty 6 sztuk, alarmy i czujniki alarmowe, sygnał przekazywany do Agencji Ochrony Mienia Konsalnet, monitoring budynku | Aleksandrów Łódzki, Skłodowskiej Curie 5 | cegła otynkowana | beton | stropodach, papa | - | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | dobra | dobra |  | 1596 |  | NIE | NIE |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
16 |  |  | Budynek internatu | zakwaterowanie uczniów pozamiejscowych | tak |  | 1920 | 1587000 | O | 1903830 | 2028780 | BCU 4.1130.156 | 2095590 |  | Aleksandrów Łódzki, Warszawska 10/12 | cegła otynkowana | beton | spadzisty, papa | - | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | dobra | dobra |  | 510 |  | TAK | NIE |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
17 | Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie |  | Budynek szkolny | nauczanie młodzieży | TAK | NIE | 1963 | 3413000 | O | 3640170 | 3989490 | BCU 4.1263.221 | 4159890 | gaśnice : 2 śniegowe, 12 proszkowych; kraty we wszystkich oknach podpiwniczenia budynku oraz na parterze w salach nr 1,2,4,5,6,7 | 95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10 |  |  | papa termozgrzewalna | 2006- bieżąca naprawa instalacji C.O.; rok 2007: generalny remont łazienek uczniowskich przy sali gim.( 4 pomieszczenia), wymiana drzwi drewnianych do sali gim. na PCV, zakup i instalacja monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie w komputery i urzadzenia wielofunkcyjne "Centrum Multimedialnego...", remont schodów wejściowych szkoły , wymiana stolarki okiennej w szkole ; 2008/2009: remont boiska szkolnego, remont łazienek uczniowskich ( 4 pomieszczenia) oraz łazienki dla nauczycieli; 2009/2010: remont sali gim. wraz z wymianą podłogi, wymiana drzwi w salach lekcyjnych; termomodernizacja budynku oraz wyposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu" Podniesienienjakości kształacenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZSL-G w Głownie", bieżące remonty sal dydaktycznych, podłóg; 2013: stworzenie "Ekopracowni Ekozorientowani Głowno.."PT 1/2017 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie. Warosc poczatkowa 288.721,94 | b.dobry | dostateczny | b.dobra | b.dobra | nie dotyczy | b.dobra | 2130 | 3 | tak | nie |  | oddzwoni pani | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
18 |  |  | Budynek gospodarczy |  | TAK | NIE |  | 162000 | O | 303490 | 326590 | BCU 4.1252.156 | 336820 |  | 95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10 |  |  |  | - | zły | dostateczny | nie dotyczy | zła | nie dotyczy | zła | 110 | [5 empty] | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
19 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Ozorków |  | szkoła | nauczanie młodzieży | tak | NIE | 1966 | 5104000 | O | 4443400 | 5104000 | BCU 4.1263.221 | 5104000 | gasnice, hydranty, urzadzenie alarmowe, domofon, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny | ul. Traugutta 1, Ozorków | cegła i suporex | gęstożebrowe,sala gimnastyczna wykonana w żelbetowej konstrukcji szkieletowej | docieplony stropodach | Termomodrnizacja 2010r. | dobry | zły | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 2600 | 3 | tak | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu |  | Budynek szkolny | budynek szkolny przeznaczony do nauczania/pomieszczenia administracyjno-gospodarcze | TAK | NIE | 1961 | 4293000 | O | 3855504 | 4225488 | BCU 4.1263.221 | 4405968 | przeciwpożarowe: 3 gaśnice śniegowe, 14 gaśnic proszkowych, 9 hydrantów; przeciwkradzieżowe: kraty na oknach, parter, I,II,III piętro - prac. Komputerowe, dozór pracowniczy całodobowy + kamery na zewnątrz budynku | Zgierz, ul. 3-go Maja 41 | cegła | beton | papa | - | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 2256 | 4 | tak | nie |  | zadzwonic jutro koło 9 kasińska 42 719 0879 | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
21 |  |  | Łącznik pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną | zajęcia dydaktyczne | TAK | NIE | 1994 | 120323.1 | KB | 120323.1 | 120323.1 |  | 120323.1 | gaśnice, dozór pracowniczy całodobowy
22 |  |  | Budynek gospodarczy |  | TAK | NIE | 1964 | 11103.91 | KB | 11103.91 | 11103.91 |  | 11103.91
23 | Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim |  | Budynek dydaktyczny A | sale lekcyjne /pomieszczenia biurowe | TAK |  | 1897 | 1190000 | O | 991220 | 1190000 | BCU 4.1263.221 | 1190000 | gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony | Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki | cegła | beton | stropodach, papa | - | dobry | ddostateczny | dobry | okienna b.dobry drzwiowa dst | dobry | dobry | 580 | 3 | tak | nie |  | 9-10 do p. dyrektora, 42 712 11 56 |  |  |  | 1953
24 |  |  | Budynek dydaktyczny B |  | TAK |  | 1897 | 1170000 | O | 917733 | 1170000 | BCU 4.1263.221 | 1170000 | gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony | Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki | cegła | beton | drewno,papa | - | dostateczny | dostateczny | dobry | okienna b.dobry drzwiowa dst | dobry | dobry | 537 | 2 | nie | nie | [5 empty] | 1953
25 |  |  | Sala gimnastyczna | sale lekcyjne/ pomieszczenia biurowe i gospodarcze | TAK |  | 2009 | 5243555 | KB | 5243555 | 5243555 | BCU 4.1265.161. | 5243555 | gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony | Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki | silka/beton | beton | blacha,wełna, papa | - | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobra | bardzo dobry | bardzo dobry | 1190 | 3 | tak | tak |  |  | BCU 4.1265.161. | 2391 | 3593 | 2832
26 |  |  | Kotłownia |  | TAK |  | 1997 | 206516.16 | KB | 206516.16 | 206516.16 | BCU 4.1263.221 | 206516.16 | gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony | Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki | cegła | beton | drewno,papa | - | dobry | dobry | dobry | okienna b.dobry drzwiowa dst | dobry | dobry | 24.18 | 1 | nie | nie |  |  | BCU 4.1263.221 |  |  | 1953
27 |  |  | Łącznik | sale lekcyjne/ pomieszczenia biurowe i gospodarcze | TAK |  | 1997 | 241000 | O | 167738.35 | 183834.95 | BCU 4.1263.221 | 191686.95 | gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony | Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki | cegła |  | drewno,papa | - | dobry | dobry | dobry | okienna b.dobry drzwiowa dst | dobry | dobry | 98.15 | 1 | nie | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
28 | Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie |  |  | Szkoła | TAK | NIE | 1928 | 16442000 | O | 15586080 | 17081760 | BCU 4.1263.221 | 17811360 | p.poż- gasnice-14 szt. hydranty-7 szt. kradziezowe - kraty w oknach w pracowniach komputerowych oraz na parterze szkoły od strony frontu i szczytu, drzwi do budynku szkoły:wejściowe- zamki z atestami, urządzenia alarmowe: czujniki wewnętrzne oraz monitoring (2 kamery zewnetrzne+6 kamer wewnetrznych) | UL.SŁOWACKIEGO 2 | Z CEGŁY CERAMICZNEJ, DZIURAWKI | DREWNIANE | DREWNIANY PŁATWIOWO-KLESZCZOWY, POKRYCIE BLACHA | 2008-wymina nawierzchni posadzek na korytarzach szkoły I i II p. - 41 368,98 zł.: wymiana okien na PCV - 68 372,19 zł.; naprawa elewacji zewnętrznej budynku - 18 953,19 zł. 2009 - wymiana okien na PCV - 98 342,31 zł. 2010 - wymiana drzwi wejćiowych - 5 091,97 zł.; 2013 - roboty blacharskie-obróka dachu przy kominach - 5 000,00 zł.; remont łazienek (reboty wodno-kanaliz,.) - 19 500,00 zł. | ZŁY | DOBRY | c.o.- ZŁY | BARDZO DOBRY | BRAK | DOBRY | 9120 |  | TAK | NIE | Budynek w trakcie termomodernizacji |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
29 |  |  | PRACOWNIE SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO | Pracownie dydaktyczno-szkoleniowe | TAK | NIE | 1954 | 2458000 | O | 2621178.75 | 2872713.75 | BCU 4.1263.221 | 2995413.75 | p. poż- gasnice - 11 szt. hydranty - brak, drzwi do budynku: wejściowe- 2 szt. moinitoring wizyjny + czujniki | UL.KOŚCIELNA 1 | Z CEGŁY I PUSTAKA | MUROWANE | drewniany i betonowy pokryty papą termozgrzewalną | 2007 -remont sal - 36 500,00 zł.; remont powierzchni dachowej nad kotłownią olejową - 4 148,00 zł. 2008 - remont łazienek - 24 586,62 zł. 2009 -wymiana okien na PCV - 9 999,79 zł.; remont sali edukacyjnej - 24 626,36 zł. remont dachów - 35 141,88 zł. 2011 - wymiana nawierzchni z drewnianej na betonową w holu - 14 069,90 zł. 2012 - remont sali edukacyjnej - 21 000,00 zł.2016 r. - prace remontowe dachu betonowego oraz drewnianego - 21 492,22 zł. | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BARDZO DOBRY | BRAK | DOBRY | 1533.75 | 2 | NIE | NIE |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
30 |  |  | SALA GIMNASTYCZNA | Sala gimnastyczna | TAK | NIE | 1972 | 856000 | O | 682299.6 | 740922 | BCU 4.1265.161 | 768604.8 | monitoring, gaśnice | UL.KOŚCIELNA 1 | Z CEGŁY I PUSTAKA | MUROWANE | drewniany i betonowy pokryty papą termozgrzewalną | 2015 r.- wymiana podłogi sportowej 57386,88 zł; 2017 r.- wymiana oświetlenia -30 512,68 zł. | DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | BRAK | DOBRY | 271.4 | 1 | NIE | NIE |  |  | BCU 4.1265.161 | 2391 | 3593 | 2832
31 |  |  | SALA GIMNASTYCZNA | Sala gimnastyczna | TAK | NIE | 1961 | 776000 | O | 618444 | 671580 | BCU 4.1265.161 | 696672 | monitoring, hydrant | UL.SŁOWACKIEGO 2 | CEGŁA | ŻELBETOWE | ŻELBETONOWY KRYTY PAPA | Rok 2010 - konserwacja i naprawa pokrycia dachowego 450m2 - 4 392,00 zł. | ZŁY | DOBRY | c.o.- ZŁY | BARDZO DOBRY | BRAK | DOBRY | 246 | 1 | NIE | NIE | Budynek w trakcie termomodernizacji |  | BCU 4.1265.161 | 2391 | 3593 | 2832
32 | Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych |  | budynki murowane - sala gimnastyczna łącznik | oświata, zajęcia sportowe | TAK |  | 1979 | 2697000 | O | 2388300 | 2697000 | BCU 4.1265.161 | 2697000 | budynek monitorowany,w pomieszczeniach administaracyjno biurowych kraty w oknach w księgowości dodatkowo alarm,zabezpieczenia ppoż gaśnica, koc azbestowy,hydranty | Zgierz,pl.J.Kilińskiego 8 | cagła na zaprawie cementowo wapiennej |  | stropodach z płyt żelbetonowych prefabrykowanych na konstrukcji stalowej , papa termozgrzewalna | - | dobra | dostateczna | do remontu | dobra | nie dotyczy | dobra | 950 | 2 | nie | nie | dzwonic jutro 42 719 08 66 |  | BCU 4.1265.161 | 2391 | 3593 | 2832
33 |  |  | budynek szkoły | zajęcia dydaktyczne | TAK | tak | 1960 | 6151000 | O | 5524171.6 | 6151000 | BCU 4.1263.221 | 6312877.2 |  | Zgierz,pl. J. Kilińskiego 8 | cegła na zaprawie cementowo-wapiennej |  | stropodach typu Akermana papa termozgrzewalna | - | dobra | dostateczna | do remontu | dobra | dobra | dobra | 3232.4 | 1 | częściowo | nie | dzwonic jutro |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
34 |  |  | budynek warsztatów szkolnych | oświata, zajęcia praktyczne | TAK |  | 1968 | 2472000 | O | 1834850.76 | 2472000 | BCU 4.1263.221 | 2472000 |  | Zgierz,pl.J.Kilińskiego 8 | cegła na zaprawie cementowo-wapiennej |  | płyty żelbetonowe, prefabrykowane na konstrukcji stalowej | - | dobra | dostateczna | do remontu | dobra | nie dotyczy | dobra | 1073.64 | 1 | nie | nie | dzwonic jutro |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
35 |  |  | gazaż murowany |  | TAK |  | 1969 | 196000 | O | 269775.02 | 290308.82 | BCU 4.1252.156 | 299402.36 |  | Zgierz,pl.J. Kilińskiego 8 | cegła pełna palona |  | typ Akermana ocieplany płytą pilśniową pokryty papą | - | nie dotyczy | dobra | nie dotyczy | dobra | nie dotyczy | dobra | 97.78 | 1 | nie | nie | dzwonic jutro |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
36 | Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu |  | budynek szkoły i internatu, internat przekształcił się w bursę | oświata , zajęcia sportowe, bura, administracja , stołówka | TAK | NIE | 1964 | 14796000 | O | 12880733 | 14796000 | BCU 4.1263.221 | 14719761 | gaśnice proszkowe-17 szt.,urzadzenie gaśnicze-1 szt, gaśnica do tłuszczy, koc gaśniczy, kraty w oknach:gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, kierownik gospodarczy, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog szkolny, biblioteka, izba przyjąć, szatnia, pokój nauczyciclski, księgowość, kierownik internatu, magazyn spożywczy, zaplecze pracowni chem,icznej, sala informatyczna, siłownia, zaplecze i magazyn wychowania fizycznego, piętro: sale inrormatyczne, sala audiowizualna, drzwi do budynku-9 szt.-drewniane i meralowe, zamki Yale 11 sztuk, zasudwy- 3 sztuki, zamki zwykłe 2 sztuki, alarm-sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, , monitoring-kamery-wyjście główme od strony boiska, dozór pracowniczy | Zgierz, ul. Długa 89/91 | cegła silikatowa gr. 38 cm, otynkowane, ocieplone styropienem | płyty prefabrykowane | stopodachy pełne, ocieplone styropienem, pokryte papą asfaltową | "Rok 2010 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja kotłowni, modernizacjainstalacji c.o., instalacja kolektorów słonecznych wartość robót 1 803 591,68. 2014 r. remont toalet uczniowskich I piętro zł. 45 000,00- Rok 2017 remont dwóch toalet pracowników zł. 48857,05, instalacja elektryczna zł. 6000,00, pracownia gastronomiczna 32000,91" | dobry | dostateczny | dobry | bardzo dobry | dobry | dostateczny | 7537 | budynek główny szkoły - 2 internat - 3 podpiwniczenie łącznik szkoła - internat - 1 sala gim. - 1 | tak | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
37 | Zespół Szkół Specjalnych Aleksandrów Łódzki |  | Budynek dydaktyczny | oświata | TAK |  | 1965-1970 | 1119000 | O | 1004892 | 1101324 | BCU 4.1263.221 | 1148364 | gaśnice, hydranty, monitoring wizyjny, | Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16 | cegła | płyty | papa termozgrzewalna | - | dobry | dostateczny | dobry | dobry | sprawna i szczelna | dostateczna | 588 | 3 | nie | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
38 |  |  | Budynek - warsztaty | oświata | TAK |  | 1965-1970 | 1483000 | O | 1074619.2 | 1483000 | BCU 4.1263.221 | 1483000 |  |  | cegła | żelbetowe | papa termozgrzewalna | - | dobry | dostateczny | dostateczny | dobry | sprawna i szczelna | dostateczna | 628.8 | 1 | nie | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
39 |  |  | Kotłownia | oświata | TAK |  | 1965-1970 | 381000 | O | 583528.5 | 627943.5 | BCU 4.1252.156 | 647613 |  |  | cegła | żelbetowe | papa termozgrzewalna | - | dobry | dostateczny | dostteczny | dobry | sprawna i szczelna | dostateczna | 211.5 | 1 | nie | nie |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
40 | Zespół Szkół Specjalnych Głowno |  | budynek murowany ,częściowo podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych | budynek szkoły | TAK | NIE | 1960 | 3121000 | O | 2662622 | 4435255.52 | BCU 4.1263.221 | 4435255.52 | gaśnica proszkowa szt 9 ,pianowa szt.1, śniegowa -1,koce gaśnicze -2,hydranty-3 ,drzwi wejściowe do budynku szkoły zPCV o dwóch zamkach, drzwi boczne wejściowe antywłamaniowe metalowe o dwóch zamkach , kraty woknach na parterze i pietrze całodobowy system alarmowy i monitorujący, ochrona przez firmę "KONSALNET" | 95-015 Głowno ul. M.Kopernika 26a | cegła pustak | betonowe | stropodach papa termozgrzewalna | - | BARDZO DOBRY | DOBRY | DOBRY | DOBRY | NIE DOTYCZY | DOBRY | 1558 | 3 | tak | tak | montaż windy wartość inwestycji - 211974,78 termomodernizacja budynku wartość - 1102280,74 | Montaż windy przyściennej dla osób niepełnosprawnych. Termomodernizacja budynu: wymiana oświetlenia awaryjnego i oólnego, wymiana grzejników, nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła z wymiennikami gruntowym, wymiana drzwi wejściowych, termomodernizacja ścian i dachu budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych.
41 | Zespół Szkół Specjalnych Ozorków |  | Budynek | szkoła | tak | nie | 1920 | 2174000 | O | 2060883.1 | 2258650.7 | BCU 4.1263.221 | 2355122.7 | węże, gaśnice,alarmy,monitoring | 95-035 Ozorków ul. T. Kosciuszki 27 | cegła pełna | żelbetonowy,drew. | drewniana, pokrycie papą termogrzewczą | - | dobry | zły | dostateczny | dobry | nie występuje | dobry | 1205.9 | 3 | Nie | Nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
42 |  |  | Garaż- w budynkach zostaje | garaż | tak | nie | 1974 oddany do użytku | 1524.04 | KB | 1524.04 | 1524.04 |  | 1524 | brak | 95-035 Ozorków ul. T. Kosciuszki 27 | pustak | płyta betonowa | papa termogrzewcza | - | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 26 | 1 | Nie | Nie
43 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgierz |  | Budynek szkoły | szkoła | tak | nie | 1966 | 2949000 | O | 2515648 | 2757056 | BCU 4.1263.221 | 2874816 | gaśnice, kraty, dozór, hydranty | Zgierz, ul.Parzęczewska 46 | cegła: cegła, pustak; beton: gary; papa: z płyty żelbetowej lub stropów prefabrykowanych; -: - |  |  | 1472 | 2 | nie | nie |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
44 |  |  | Budynek internatu | internat | tak | nie | 1966 | 6482000 | O | 8167804 | 8703864 | BCU 4.1130.156 | 8990492 | gaśnice, kraty, dozór, hydranty | Zgierz, ul.Parzęczewska 46 | cegła: cegła, pustak; beton: gary; papa: z płyty żelbetowej lub stropów prefabrykowanych; -: - |  |  | 2188 | 2 | tak | nie |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
45 |  |  | Budynek gospodarczy | gospodarczy | tak | nie | 1966 | 35000 | O | 74493 | 80163 | BCU 4.1252.156 | 82674 | gaśnice | Zgierz, ul.Parzęczewska 46 | cegła: cegła, pustak; beton: gary; -: - |  |  | 27 | 1 | nie | nie |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
46 | Zespół Szkół nr 1 IM. Cebertowicza w Głownie |  | budynek szkoły | szkoła | tak | nie | ok.1960 | 3634000 | O | 3100126 | 5442695.14 | BCU 4.1263.221 | 5442695.14 | monitoring, instalacja alarmowa, kraty na oknach, gaśnice | ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno | cegła,pustak | beton,płyta drążona | papa termozgrzewalna | - | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 1814 | 2 | czesciowo | NIE |  | Cały budynek szkoły został objęty termomodernizacją o wartości 1 786 995,14 , która została, odebrana i przekazana do eksploatacji w dn.28.09.2018r. | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
47 |  |  | budynek gospodarczy |  | tak | nie | ok.1960 | 171000 | O | 320044 | 344404 | BCU 4.1252.156 | 355192 |  | ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno | cegła: cegła; beton: płyta betonowa; papa: papa asfaltowa; -: - |  |  | 116 | [5 empty] | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
48 | Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu |  | PAWILON A | mieszkalny | tak |  | 1982 | 4055000 | O | 3839390.5 | 4091373 | BCU 4.1130.156 | 4226106.5 | GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18 | cegła: CEGŁA PEŁNA; beton: PŁYTA STROPOWA ŻELBETONOWA; papa: STROPODACH, PAPA; -: - |  |  | 1028.5 | 1 | TAK | NIE |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
49 |  |  | PAWILON B | mieszkalny | tak |  |  | 3805000 | O | 3602345 | 3838770 | BCU 4.1130.156 | 3965185 | GAŚNICE, HYDRANTY, CZUJNIKI P-POŻ | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/19 | cegła: CEGŁA PEŁNA; beton: STROP PREFABRYKOWANY; papa: STROPODACH, PAPA; -: - |  |  | 965 | 1 | NIE | TAK |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
50 |  |  | PAWILON C | mieszkalny | tak |  |  | 3459000 | O | 3274960.9 | 3489899.4 | BCU 4.1130.156 | 3604825.7 | GAŚNICE, HYDRANTY, CZUJNIKI P-POŻ | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/20 | cegła: CEGŁA PEŁNA; beton: GĘSTOŻEBROWANY; papa: STROPODACH, PAPA; -: - |  |  | 877.3 | 2 | TAK | TAK |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
51 |  |  | BUDYNEK ZAPLECZE 10 SEGMENTOWE | użytkowy | tak |  | 1983 | 177000 | O | 372465 | 400815 | BCU 4.1252.156 | 413370 | GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/21 | cegła: BLACHA +OCIEPLENIE; beton: KONSTRUKCJA STALOWA; papa: PAPA; -: - |  |  | 135 | - | NIE | NIE |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
52 |  |  | BUDYNEK PRALNI | użytkowy | tak |  | 1991 | 513000 | O | 1151606.6 | 1239260.6 | BCU 4.1252.156 | 1278078.8 | GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/22 | cegła: CEGŁA PEŁNA; beton: PŁYTA ŻELBETONOWA; papa: STROPODACH, PAPA; -: - |  |  | 417.4 | 1 | TAK | NIE |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
53 |  |  | BUDYNEK PORTIERNI | użytkowy | tak |  | 1989 | 18000 | O | 14181.26 | 15260.66 | BCU 4.1252.156 | 15738.68 | - | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/23 | cegła: PUSTAK; beton: KONSTRUKCJA STALOWA; papa: BLACHA; -: - |  |  | 5.14 | - | NIE | NIE |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
54 |  |  | GARAŻ | użytkowy | tak |  | 1992 | 42000 | O | 57663.1 | 62052.1 | BCU 4.1252.156 | 63995.8 | GAŚNICE | ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/24 | cegła: CEGŁA PEŁNA; beton: PŁYTA; papa: PAPA; -: - |  |  | 20.9 | - | NIE | NIE | [5 empty] | 3062
55 | Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie |  | Budynek główny | budynek mieszkalny | TAK | NIE | I połowa XIX w. | 13899791.81 | O | 12229308 | 13899791.81 | BCU 4.1130.156 | 13461084 | "Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja kotłowni, wymiana instalacji c.o.( montaż pomp ciepła - 3 powietrzne, 2 gruntowe, 2 piece na pellet), instalacja kolektorów słonecznych , wymiana oświetlenia na led, wymiana wentylacji. " | Ozorków, ul. Mickiewicza 1 | cegła | pref. żelbet | płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą | - | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 3276 | 4 | TAK | TAK | Budynek w trakcie termomodernizacji
56 |  |  | Budynek gospodarczy | świetlica terapii zajęciowej, kotłownia, pralnia, garaż, pom. gospodarcze | TAK | NIE | 1989 | 1679934.95 | O | 1430541.5 | 1679934.95 | BCU 4.1252.156 | 1679934.95 | Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, wymiana oświetlenia, wymiana wentylacji, wymiana instalacji c.o., | Ozorków, ul. Mickiewicza 1 | cegła | z płyt ŁPS na belkach stalowych | płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą | - | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 518.5 | 1 | NIE | NIE | Budynek w trakcie termomodernizacji |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
57 |  |  | Budynek kaplicy | budynek przeznaczony do odprawiania mszy św. dla mieszkańców | TAK | NIE | 1989 | 108892.5 | O | 87586.25 | 108892.5 | BCU 4.1263.221 | 108892.5 | Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, wymiana oświetlenia. | Ozorków, ul. Mickiewicza 1 | cegła |  | płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą | - | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 51.25 | 1 | NIE | NIE | Budynek w trakcie termomodernizacji |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
58 |  |  | BUDYNEK WARSZTATOWO MAGAZYNOWY | NA POTRZEBY DPSU | TAK | NIE | 1995 | 349000 | O | 565595 | 608645 | BCU 4.1252.156 | 627710 |  | cegła | żelbeton | drewniany, |  | - | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 205 | 1 | N | N |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
59 |  |  | BUDYNEK GŁÓWNY | administracja, stołówka, mieszkańcy | TAK | NIE | 1995 |  | O | 4475871 | 4905387 | BCU 4.1263.221 | 5114907 |  | cegła | żelbeton |  |  | - | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 2619 | 4 | T | T |  |  | BCU 4.1263.221 | 1590 | 2524 | 1953
60 |  |  | BUDYNEK ADIMINISTRACYJNO MIESZKALNY | DLA MIESZKAŃCÓW | TAK | NIE | 1995 | 434000 | O | 694338 | 739908 | BCU 4.1130.156 | 764274 |  | cegła | żelbeton |  |  | - | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 186 | 1 | N | N |  |  | BCU 4.1130.156 | 3568 | 5108 | 4109
61 |  |  | BUDYNEK PORTIERNI Z PRZYŁĄCZAMI | DLA MIESZKAŃCÓW | TAK | NIE | 1995 | 216571.8 | KB | 216571.8 | 216571.8 | BCU 4.1252.156 | 216571.8 |  | cegła | żelbeton |  |  | - | dobry | dobry | dobry | dobry |  | dobry | 62 | 1 | N | N |  |  | BCU 4.1252.156 | 2617 | 3868 | 3062
62 | Dom Dziecka Dąbrówka Strumiany | [6 empty] | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | [12 empty] | 483.46 | [5 empty] | BCU 4.1130.156 |  |  | 4109
[10 empty] | 170343581.67 | 192207893.84 |  | 207833239.68

## szkody (hidden)
Tabela nr 5 - wykaz szkód w Powiecie Zgierskim - 01.09.2011 - 03.11.2014 r.
JEDNOSTKA | RYZYKO | DATA SZKODY | OPIS SZKODY | WYPŁATA
Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich | Szyby | 2011-09-13 | stłuczenie szyby w oknie przez nieznanych sprawców | 150
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-10-04 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 739.5
Dom Pomocy Społecznej | Inne | 2011-10-09 | uszkodzenie elewacji budynku polegające na rozbiciu płyt, którymi elewacja jest pokryta | 2051.95
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-10-28 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 560.84
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-11-15 | zniszczenie okularów w wyniku upadku na chodniku | 800
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-11-18 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 2579.1
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-11-26 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 166.65
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-12-10 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 1657.85
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-12-12 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 459.4
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-12-12 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 274.53
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-12-16 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 903.83
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2011-12-22 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 891.52
Dom Pomocy Społecznej | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2012-01-04 | Zalanie pomieszczenia w budynku DPS wskutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej | 1445.6
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim | Inne | 2012-01-14 | Uszkodzenie okna ( wybicie szyby wraz z uszkodzeniem 2 ram okiennych) wskutek działania nieznanych sprawców | 894.62
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-01-20 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 250
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-01-20 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1022.43
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-02-24 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 346.47
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-02-26 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 240.03
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-02-27 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 742.5
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-02-29 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 219.57
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-03-04 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 909.58
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Elektronika | 2012-03-06 | Uszkodzenie zasilacza buforowego AWZ300 wskutek przepięcia elektrycznego | 300
Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Szyby | 2012-03-28 | Popękana szyba w oknie na skutek uderzenia pięścią przez niepełnosprawnego intelektualnie mieszkańca oddziału | 165.69
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-04-14 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1694.64
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-05-04 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 599.98
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-05-06 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 965.39
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-05-12 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 702.38
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-05-12 | Uraz ciała powstały podczas jazdy na rowerze | 10500
Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich | Szyby | 2012-06-08 | stłuczenie szyby w budynku szkoły | 311
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Szyby | 2012-06-18 | Stłuczenie szyb antywłamaniowych w drzwiach wejściowych do budynku szkolnego wskutek aktu wandalizmu nieznanych osób | 1552.24
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Inne | 2012-06-18 | Uszkodzenie piłkochwytu na boisku szkolnym wskutek aktu wandalizmu nieznanych osób | 1416.65
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-06-23 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 965.68
Powiatowy Urząd Pracy | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2012-06-25 | uszkodzenie pięciu aparatów telefoniczych wskutek wyładowań atmosferycznych | 455.1
Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Szyby | 2012-07-03 | wybicie szyby przez niepełnosprawnego mieszkańca | 196.8
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-07-09 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1500
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-07-21 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 3166.13
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-08-02 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 263.91
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-08-02 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 263.91
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-08-07 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 217.95
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-08-19 | uraz ciała | 17360.56
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Szyby | 2012-10-01 | Uszkodzenie szyby okiennej - przyczyna nieznana | 220.01
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2012-10-08 | Uszkodzenie skrzydła bramy wjazdowej - przyczyna nie jest znana | 1470
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim | Szyby | 2012-10-14 | Wybicie dwóch szyb przez nieznanego sprawcę | 378.84
Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich | AC | 2012-10-17 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 1035.59
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-10-29 | uszkodzenie pojazdu na drodze- kierujący Michał Sopiński | 301.34
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2012-11-07 | uraz ciała | 12000
Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich | Inne | 2012-11-10 | Uszkodzenie drzwi wejściowych do internatu szkolnego wskutek kopania w drzwi przez nieznanego sprawcę | 3936
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC komunikacyjne | 2012-12-14 | Uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji z innym pojazdem | 940.52
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-01-04 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 501.79
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC | 2013-01-08 | Uderzenie przez spadający kafel | 500
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-01-31 | wjechanie w wyrwę w jezdni | 218.23
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-01 | wjechanie w wyrwę w drodze | 429.35
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-01 | uszkodzenie auta na drodze | 3015.78
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-02 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 445.23
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-02 | wjechanie w dziurę w drodze | 381.1
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Szyby | 2013-02-04 | Stłuczenie szyby zespolonej jednego skrzydła okna w budynku szkolnym wskutek wandalizmu dokonanego przez nieznanych sprawców | 238.13
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-05 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 377.2
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-06 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 3400
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-02-17 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 535.14
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2013-03-01 | znieszczenie mienia | 300
Powiatowy Urząd Pracy | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2013-03-11 | zniszenie metalowej siatki oraz słupka ogrodzeniowego wskutek wejechania pojazdu | 1618.83
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-03-24 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 422.43
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-11 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 797.56
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-16 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 202.68
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-21 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 675
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-21 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 676.69
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-26 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1514.14
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-04-28 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 736.86
Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich | Kradzież | 2013-04-29 | kradzież blachy i zniszczenie części dachu | 17696.71
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-05-02 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 294.15
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-05-05 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 793.08
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-05-08 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 365.85
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | NNW | 2013-05-19 | uraz ciała | 500
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-05-22 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 162.22
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-05-25 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 499.76
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-06-03 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 1719.81
Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Elektronika | 2013-06-04 | uszkodzenie centrali SILICAN oraz wideo domofonów wskutek wyładowań atmosferycznych | 3991.97
Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2013-06-04 | uszkodzenie systemu p. pożarowego, dachu oraz zalanie pomieszczeń | 2052
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-06-18 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 1166.29
Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu | Szyby | 2013-07-10 | wybicie szyby w pomieszczeniach pralni | 318.57
Zespół Szkół Ogólnokształcących | Szyby | 2013-07-22 | stłuczenie szyb | 860
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-08-04 | Uszkodzenie pojazdu na drodze | 565.78
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-08-12 | uraz ciała | 500
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-08-17 | uszkodzenie pojazdu- kierujący Miłosz Dobrowolski | 1594.8
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-08-24 | uszkodzenie pojazdu | 429.92
Zespół Szkół Specjalnych im. S. Kopcińskiego | Kradzież | 2013-08-26 | kradzież bujaka wraz z uszkodzeniem podłoża elastycznego | 2303.29
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-09-12 | uraz ciała | 1200
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-03 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 591.51
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-15 | uszkodzenie pojazdu na drodze-współwłasciciel (kierujący) Dworakowski Kamil | 1517.68
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-16 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1919.36
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-22 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 725.65
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-24 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1467.1
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-25 | uszkodzenie pojazdu | 654.21
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-28 | uszkodzenie pojazdu | 363.39
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-10-30 | uszkodzenie pojazdu | 2103.23
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-04 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 544.66
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-07 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 215.13
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-08 | uszkodzenie pojazdu | 464.28
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-10 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 1100.92
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-16 | uszkodzenie pojazdu | 519.4
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-17 | uszkodzenie pojazdu | 515
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-18 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 265.68
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-18 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 921.55
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-18 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 3294.98
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-19 | uszkodzenie pojazdu na drodze wskutek nieoznaczonych dziur w nawierzchni | 570.02
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-11-20 | uszkodzenie pojazdu | 490.41
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2013-12-09 | uszkodzenie mienia (wg wykazu) w wyniku huraganu Ksawery | 6219.51
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2013-12-11 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 456.6
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-02-05 | uszkodzenie pojazdu wskutek najechania na ubytek w nawierzchni | 388.19
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-02-05 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 612.08
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-02-06 | uszkodzenie pojazdu na drodze | 221.4
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-01 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytku w nawierzchni | 432.87
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-08 | uraz ciała | 7549
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-08 | uszkodzenie pojazdu na drodze wskutek wyrwy w nawierzchni | 1572.38
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-09 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytków w nawierzchni | 143.08
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-09 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytku w nawierzchni | 374.37
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-15 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytku w nawierzchni | 386.11
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-18 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytku w nawierzchni | 676.34
Zespół Szkół Ogólnokształcących | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2014-04-22 | uszkodzenie kamer monitoringu wskutek przepięcia | 1798
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-04-29 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku wjechania w wyrwę | 1565.43
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | AC | 2014-05-23 | uszkodzenie pojazdu | 2938.69
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC komunikacyjne | 2014-04-25 | uszkodzenie pojazdu | 1500
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-05-23 | uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku ubytku w asfalcie | 707.8
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-06-04 | uszkodzenie pojazdu | 319.72
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-06-29 | uszkodzenie pojazdu | 383.52
Młodzieżowy Dom Kultury | Mienie od ognia i innych zdarzeń | 2014-07-29 | uszkodzenie betonowego ogrodzenia wskutek najechania nieokreślonego pojazdu ciężarowego | 1021.8
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-08-22 | uszkodzenie pojazdu | 3353.37
Starostwo Powiatowe w Zgierzu | OC dróg | 2014-08-31 | uszkodzenie pojazdu | 760.38
185811.42
Ryzyko | Suma wypłat | ilość wypłat
OC ogólne | 500 | 1
OC dróg | 125033.31 | 95
OC komunikacyjne | 2440.52 | 2
Mienie od ognia i innych zdarzeń | 24680.06 | 13
Kradzież | 20000 | 2
szyby | 4391.28 | 10
Elektronika | 4291.97 | 2
nnw | 500 | 1
AC | 3974.28 | 2
RAZEM | 185811.42 | 128